## Table 1
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
3.1.66 Panneau rigide polystyrène expansé parement filtrant géotextile, ép. 108 mm, R = 3.00 m2.K/W |  | M2 |  | 0.085 |  | 3.4 |  | 4.25 | 41.5 | 44.9 | 45.75
3.1.67 Panneau rigide polystyrène expansé parement filtrant géotextile, ép. 128 mm, R = 3.60 m2.K/W |  | M2 |  | 0.085 |  | 3.4 |  | 4.25 | 47.01 | 50.41 | 51.26
3.1.68 Panneau rigide polystyrène expansé parement filtrant géotextile, ép. 148 mm, R = 4.20 m2.K/W |  | M2 |  | 0.085 |  | 3.4 |  | 4.25 | 52.59 | 55.99 | 56.84
3.1.69 Panneau rigide polystyrène expansé parement filtrant géotextile, ép. 168 mm, R = 4.80 m2.K/W |  | M2 |  | 0.095 |  | 3.8 |  | 4.75 | 58.18 | 61.98 | 62.93
3.1.70 Panneau rigide polystyrène expansé parement filtrant géotextile, ép. 188 mm, R = 5.45 m2.K/W |  | M2 |  | 0.095 |  | 3.8 |  | 4.75 | 63.75 | 67.55 | 68.5
3.1.71 Panneau rigide polystyrène expansé parement filtrant géotextile, ép. 208 mm, R = 6.05 m2.K/W |  | M2 |  | 0.095 |  | 3.8 |  | 4.75 | 69.35 | 73.15 | 74.1
4 ASSAINISSEMENT
4.1 ASSAINISSEMENT
Fossés
"Chantiers types" Busage Fourniture et pose de buse, comprenant: décapage, fouilles en tranchée 1.00 x 1.50 ml, buse Ø 80 cm, sable de tranchée 0/4 pour fondation et enrobage et mise en remblai.
4.1.1 | Buse Ø 80 cm | ML |  | 0.75 |  | 30 |  | 37.5 | 192.79 | 222.79 | 230.29
4.1.2 | Buse Ø 100 cm | ML |  | 1.35 |  | 54 |  | 67.5 | 299.14 | 353.14 | 366.64
Busage de fossé pour passage carrossable (épaulement en grave naturelle) Fourniture et pose de buses en béton non armé ou en PVC CR 16 NF dans fossé existant, compris grattage du fond du fossé, lit pose, remblai et épaulement en grave naturelle.
4.1.3 Busage en béton non armé Ø 300 mm pour fossé de 0,60 m de haut |  | ML |  | 0.6 |  | 24 |  | 30 | 62.28 | 86.28 | 92.28
4.1.4 Busage en béton non armé Ø 400 mm pour fossé de 0,80 m de haut |  | ML |  | 0.7 |  | 28 |  | 35 | 92.88 | 120.88 | 127.88
4.1.5 Busage en béton non armé Ø 500 mm pour fossé de 1,00 m de haut |  | ML |  | 0.8 |  | 32 |  | 40 | 126.16 | 158.16 | 166.16
4.1.6 Busage en PVC Ø 315 mm pour fossé de 0,60 m de haut |  | ML |  | 0.48 |  | 19.2 |  | 24 | 69.34 | 88.54 | 93.34
4.1.7 Busage en PVC Ø 400 mm pour fossé de 0,80 m de haut |  | ML |  | 0.56 |  | 22.4 |  | 28 | 113.8 | 136.2 | 141.8
4.1.8 Busage en PVC Ø 500 mm pour fossé de 1,00 m de haut |  | ML |  | 0.64 |  | 25.6 |  | 32 | 179.4 | 205 | 211.4
Busage de fossé pour passage carrossable (épaulement en grave ciment) Fourniture et pose de buses en béton non armé ou en PVC CR 16 NF dans fossé existant, compris grattage du fond du fossé, lit pose, remblai et épaulement en grave ciment.
4.1.9 Busage en béton non armé Ø 300 mm pour fossé de 0,60 m de haut |  | ML |  | 0.75 |  | 30 |  | 37.5 | 62.52 | 92.52 | 100.02
4.1.10 Busage en béton non armé Ø 400 mm pour fossé de 0,80 m de haut |  | ML |  | 0.85 |  | 34 |  | 42.5 | 93.24 | 127.24 | 135.74
4.1.11 Busage en béton non armé Ø 500 mm pour fossé de 1,00 m de haut |  | ML |  | 0.95 |  | 38 |  | 47.5 | 126.62 | 164.62 | 174.12
4.1.12 Busage en PVC Ø 315 mm pour fossé de 0,60 m de haut |  | ML |  | 0.48 |  | 19.2 |  | 24 | 69.57 | 88.77 | 93.57
4.1.13 Busage en PVC Ø 400 mm pour fossé de 0,80 m de haut |  | ML |  | 0.56 |  | 22.4 |  | 28 | 114.16 | 136.56 | 142.16
4.1.14 Busage en PVC Ø 500 mm pour fossé de 1,00 m de haut |  | ML |  | 0.64 |  | 25.6 |  | 32 | 179.86 | 205.46 | 211.86

## Table 2
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
Têtes de pont pour blocage de buse de fossé Fourniture et pose de tête de pont en élément de béton préfabriqué pour blocage buse de fossé, compris lit de sable pour mise en place et calage.
4.1.15 Tête de pont de 60 cm de haut pour buse Ø 300 mm |  | U |  | 1.5 |  | 60 |  | 75 | 100.83 | 160.83 | 175.83
4.1.16 Tête de pont de 80 cm de haut pour buse Ø 400 mm |  | U |  | 1.75 |  | 70 |  | 87.5 | 179.94 | 249.94 | 267.44
4.1.17 Tête de pont de 100 cm de haut pour buse Ø 500 mm |  | U |  | 2.25 |  | 90 |  | 112.5 | 250.52 | 340.52 | 363.02
Drainage
Drains agricoles Fourniture et pose de drains agricoles, compris tranchée de 0,40 x 0,80 m exécutée à l'engin mécanique - de type tractopelle - fourniture et mise en place d'un massif drainant de cailloux filtrants 40/80, drain PVC, remblaiement de la tranchée (surplus de déblai mis en dépôt sur place).
4.1.18 Drain Ø 50 mm |  | ML |  | 0.18 |  | 7.2 |  | 9 | 13.61 | 20.81 | 22.61
4.1.19 Drain Ø 65 mm |  | ML |  | 0.18 |  | 7.2 |  | 9 | 13.92 | 21.12 | 22.92
4.1.20 Drain Ø 80 mm |  | ML |  | 0.18 |  | 7.2 |  | 9 | 14.25 | 21.45 | 23.25
4.1.21 Drain Ø 100 mm |  | ML |  | 0.2 |  | 8 |  | 10 | 14.74 | 22.74 | 24.74
4.1.22 Drain Ø 125 mm |  | ML |  | 0.2 |  | 8 |  | 10 | 17.11 | 25.11 | 27.11
4.1.23 Drain Ø 160 mm |  | ML |  | 0.22 |  | 8.8 |  | 11 | 18.86 | 27.66 | 29.86
4.1.24 Drain Ø 200 mm |  | ML |  | 0.24 |  | 9.6 |  | 12 | 23.12 | 32.72 | 35.12
4.1.25 Drain Ø 50 mm, enrobé géotextile |  | ML |  | 0.18 |  | 7.2 |  | 9 | 14.83 | 22.03 | 23.83
4.1.26 Drain Ø 65 mm, enrobé géotextile |  | ML |  | 0.18 |  | 7.2 |  | 9 | 15.38 | 22.58 | 24.38
4.1.27 Drain Ø 80 mm, enrobé géotextile |  | ML |  | 0.18 |  | 7.2 |  | 9 | 16.41 | 23.61 | 25.41
4.1.28 Drain Ø 100 mm, enrobé géotextile |  | ML |  | 0.2 |  | 8 |  | 10 | 17.11 | 25.11 | 27.11
4.1.29 Drain Ø 125 mm, enrobé géotextile |  | ML |  | 0.2 |  | 8 |  | 10 | 20.43 | 28.43 | 30.43
4.1.30 Drain Ø 160 mm, enrobé géotextile |  | ML |  | 0.22 |  | 8.8 |  | 11 | 22.92 | 31.72 | 33.92
Drains routiers à cunette Fourniture et pose de drains routiers à cunette plate, compris tranchée de 0,40 x 0,80 m exécutée à l'engin mécanique - de type tractopelle - fourniture et mise en place d'un massif drainant de cailloux filtrants 40/80, drain PVC, remblaiement de la tranchée avec matériaux mis en dépôt (évacuation du surplus de déblai hors droits de décharge).
2031-04-01 | Drain Ø 110 mm | ML |  | 0.22 |  | 8.8 |  | 11 | 25.32 | 34.12 | 36.32
2032-04-01 | Drain Ø 160 mm | ML |  | 0.24 |  | 9.6 |  | 12 | 27.22 | 36.82 | 39.22
2033-04-01 | Drain Ø 200 mm | ML |  | 0.26 |  | 10.4 |  | 13 | 33.64 | 44.04 | 46.64
2034-04-01 | Drain Ø 250 mm | ML |  | 0.26 |  | 10.4 |  | 13 | 39.83 | 50.23 | 52.83
Drains en façade Fourniture et pose de drainage périphérique de façade de construction, compris tranchée de 0,40 x 0,80 m exécutée à l'engin mécanique, fourniture et mise en place d'un massif drainant de galets 80/200, cailloux 20/40, gravillons 12,5/20, drain PVC, remblaiement de la tranchée (surplus de déblai mis en dépôt sur place, traitement des murs non compris).
2035-04-01 | Drain Ø 50 mm | ML |  | 0.3 |  | 12 |  | 15 | 23.25 | 35.25 | 38.25
2036-04-01 | Drain Ø 65 mm | ML |  | 0.31 |  | 12.4 |  | 15.5 | 24.48 | 36.88 | 39.98
2037-04-01 | Drain Ø 80 mm | ML |  | 0.32 |  | 12.8 |  | 16 | 25.96 | 38.76 | 41.96
2038-04-01 | Drain Ø 100 mm | ML |  | 0.34 |  | 13.6 |  | 17 | 27.69 | 41.29 | 44.69
2039-04-01 | Drain Ø 125 mm | ML |  | 0.37 |  | 14.8 |  | 18.5 | 30.86 | 45.66 | 49.36
2040-04-01 | Drain Ø 160 mm | ML |  | 0.41 |  | 16.4 |  | 20.5 | 34.99 | 51.39 | 55.49
2041-04-01 | Drain Ø 200 mm | ML |  | 0.46 |  | 18.4 |  | 23 | 40.25 | 58.65 | 63.25
2042-04-01 | Drain Ø 250 mm | ML |  | 0.52 |  | 20.8 |  | 26 | 49.89 | 70.69 | 75.89

## Table 3
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
Descentes d'eau
Descentes d'eau longueur 0.50 m Fourniture et pose de descente d'eau en béton armé, en éléments préfabriqués de 0.50 m, compris lit de béton maigre de 10 cm d'épaisseur pour mise en place et calage.
4.1.43 Descente d'eau petit débit |  | ML |  | 0.627 |  | 25.08 |  | 31.35 | 61.51 | 86.59 | 92.86
4.1.44 Descente d'eau grand débit sans talon |  | ML |  | 0.67 |  | 26.8 |  | 33.5 | 104.51 | 131.31 | 138.01
4.1.45 Descente d'eau grand débit à talon |  | ML |  | 0.718 |  | 28.72 |  | 35.9 | 129.33 | 158.05 | 165.23
Têtes avals de descentes d'eau Fourniture et pose de tête d'aval de descente d'eau en béton armé, en éléments préfabriqués, compris lit de béton maigre de 10 cm d'épaisseur pour mise en place et calage.
4.1.46 Tête d'aval de descente d'eau petit débit Ø 300 mm |  | U |  | 1.968 |  | 78.72 |  | 98.4 | 151.18 | 229.9 | 249.58
4.1.47 Tête d'aval de descente d'eau grand débit Ø 400 mm |  | U |  | 2.43 |  | 97.2 |  | 121.5 | 223.98 | 321.18 | 345.48
Canalisations en béton Réseau d'assainissement gravitaire (diamètres exprimés en Dimension Nominale DN) compris sable.
Canalisations en béton non armé Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une canalisation en béton non armé (élément de 2,50 m, série B), compris emboîtement, joints caoutchouc, coupes, et toute sujétion.
4.1.48 Canalisation en béton non armé, Ø 300 mm |  | ML |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 24.72 | 44.72 | 49.72
4.1.49 Canalisation en béton non armé, Ø 400 mm |  | ML |  | 0.55 |  | 22 |  | 27.5 | 36.63 | 58.63 | 64.13
Canalisations en béton armé Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une canalisation en béton armé (élément de 2,50 m, série A), compris emboîtement, joints caoutchouc, coupes, et toute sujétion.
4.1.50 Canalisation en béton armé, Ø 300 mm |  | ML |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 48.28 | 68.28 | 73.28
4.1.51 Canalisation en béton armé, Ø 400 mm |  | ML |  | 0.55 |  | 22 |  | 27.5 | 66.04 | 88.04 | 93.54
Raccordements béton/PVC Raccordement béton/PVC pour canalisation.
4.1.52 Raccordement pour Ø 300 mm |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 53.5 | 73.5 | 78.5
4.1.53 Raccordement pour Ø 400 mm |  | U |  | 0.55 |  | 22 |  | 27.5 | 74.91 | 96.91 | 102.41
Canalisation PVC bâtiment Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une canalisation d'assainissement en tube PVC, prémanchonnée, à emboîtement à coller, posée sur lit de pose en sable de 10 cm d'épaisseur, enrobage pilonné de 20 cm au dessus de la génératrice supérieure du tuyau, compris coupes, façon de pente, et toute sujétion.
Canalisations PVC
4.1.54 Canalisation PVC bâtiment Ø 32 mm |  | ML |  | 0.19 |  | 7.6 |  | 9.5 | 8.79 | 16.39 | 18.29
4.1.55 Canalisation PVC bâtiment Ø 40 mm |  | ML |  | 0.2 |  | 8 |  | 10 | 9.38 | 17.38 | 19.38
4.1.56 Canalisation PVC bâtiment Ø 50 mm |  | ML |  | 0.21 |  | 8.4 |  | 10.5 | 10.24 | 18.64 | 20.74
4.1.57 Canalisation PVC bâtiment Ø 63 mm |  | ML |  | 0.22 |  | 8.8 |  | 11 | 11.29 | 20.09 | 22.29
4.1.58 Canalisation PVC bâtiment Ø 75 mm |  | ML |  | 0.22 |  | 8.8 |  | 11 | 12.14 | 20.94 | 23.14

## Table 4
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
4.1.59 Canalisation PVC bâtiment Ø 90 mm |  | ML |  | 0.22 |  | 8.8 |  | 11 | 12.64 | 21.44 | 23.64
4.1.60 Canalisation PVC bâtiment Ø 100 mm |  | ML |  | 0.23 |  | 9.2 |  | 11.5 | 13.36 | 22.56 | 24.86
4.1.61 Canalisation PVC bâtiment Ø 110 mm |  | ML |  | 0.23 |  | 9.2 |  | 11.5 | 14.3 | 23.5 | 25.8
4.1.62 Canalisation PVC bâtiment Ø 125 mm |  | ML |  | 0.23 |  | 9.2 |  | 11.5 | 14.57 | 23.77 | 26.07
4.1.63 Canalisation PVC bâtiment Ø 140 mm |  | ML |  | 0.24 |  | 9.6 |  | 12 | 15.05 | 24.65 | 27.05
4.1.64 Canalisation PVC bâtiment Ø 160 mm |  | ML |  | 0.24 |  | 9.6 |  | 12 | 15.73 | 25.33 | 27.73
4.1.65 Canalisation PVC bâtiment Ø 200 mm |  | ML |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 20.58 | 30.58 | 33.08
4.1.66 Canalisation PVC bâtiment Ø 250 mm |  | ML |  | 0.26 |  | 10.4 |  | 13 | 24.1 | 34.5 | 37.1
4.1.67 Canalisation PVC bâtiment Ø 315 mm |  | ML |  | 0.28 |  | 11.2 |  | 14 | 28.48 | 39.68 | 42.48
Coudes PVC Fourniture et pose d'un coude en PVC bâtiment (femelle / femelle).
4.1.68 Coude à 45° pour Ø 32 mm |  | U |  | 0.02 |  | 0.8 |  | 1 | 1.23 | 2.03 | 2.23
4.1.69 Coude à 45° pour Ø 40 mm |  | U |  | 0.02 |  | 0.8 |  | 1 | 1.95 | 2.75 | 2.95
4.1.70 Coude à 45° pour Ø 50 mm |  | U |  | 0.02 |  | 0.8 |  | 1 | 3.11 | 3.91 | 4.11
4.1.71 Coude à 45° pour Ø 63 mm |  | U |  | 0.02 |  | 0.8 |  | 1 | 4.56 | 5.36 | 5.56
4.1.72 Coude à 45° pour Ø 75 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 4.89 | 6.09 | 6.39
4.1.73 Coude à 45° pour Ø 90 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 8.46 | 9.66 | 9.96
4.1.74 Coude à 45° pour Ø 100 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 9.2 | 10.4 | 10.7
4.1.75 Coude à 45° pour Ø 110 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 12.77 | 13.97 | 14.27
4.1.76 Coude à 45° pour Ø 125 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 13.44 | 14.64 | 14.94
4.1.77 Coude à 45° pour Ø 140 mm |  | U |  | 0.04 |  | 1.6 |  | 2 | 21.64 | 23.24 | 23.64
4.1.78 Coude à 45° pour Ø 160 mm |  | U |  | 0.04 |  | 1.6 |  | 2 | 27.51 | 29.11 | 29.51
4.1.79 Coude à 45° pour Ø 200 mm |  | U |  | 0.04 |  | 1.6 |  | 2 | 61.39 | 62.99 | 63.39
4.1.80 Coude à 45° pour Ø 250 mm |  | U |  | 0.05 |  | 2 |  | 2.5 | 96.37 | 98.37 | 98.87
4.1.81 Coude à 45° pour Ø 315 mm |  | U |  | 0.05 |  | 2 |  | 2.5 | 234.3 | 236.3 | 236.8
4.1.82 Coude à 87°30 pour Ø 32 mm |  | U |  | 0.02 |  | 0.8 |  | 1 | 1.4 | 2.2 | 2.4
4.1.83 Coude à 87°30 pour Ø 40 mm |  | U |  | 0.02 |  | 0.8 |  | 1 | 1.99 | 2.79 | 2.99
4.1.84 Coude à 87°30 pour Ø 50mm |  | U |  | 0.02 |  | 0.8 |  | 1 | 3.69 | 4.49 | 4.69
4.1.85 Coude à 87°30 pour Ø 63 mm |  | U |  | 0.02 |  | 0.8 |  | 1 | 4.58 | 5.38 | 5.58
4.1.86 Coude à 87°30 pour Ø 75 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 5.08 | 6.28 | 6.58
4.1.87 Coude à 87°30 pour Ø 90 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 8.5 | 9.7 | 10
4.1.88 Coude à 87°30 pour Ø 100 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 9.39 | 10.59 | 10.89
4.1.89 Coude à 87°30 pour Ø 110 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 12.89 | 14.09 | 14.39
4.1.90 Coude à 87°30 pour Ø 125 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 14.22 | 15.42 | 15.72
4.1.91 Coude à 87°30 pour Ø 140 mm |  | U |  | 0.04 |  | 1.6 |  | 2 | 27.12 | 28.72 | 29.12
4.1.92 Coude à 87°30 pour Ø 160 mm |  | U |  | 0.04 |  | 1.6 |  | 2 | 32.87 | 34.47 | 34.87
4.1.93 Coude à 87°30 pour Ø 200 mm |  | U |  | 0.04 |  | 1.6 |  | 2 | 77.79 | 79.39 | 79.79
4.1.94 Coude à 87°30 pour Ø 250 mm |  | U |  | 0.05 |  | 2 |  | 2.5 | 166.55 | 168.55 | 169.05
4.1.95 Coude à 87°30 pour Ø 315 mm |  | U |  | 0.05 |  | 2 |  | 2.5 | 304.47 | 306.47 | 306.97
Culottes PVC Fourniture et pose d'une culotte simple à 45° en PVC bâtiment (femelle / femelle / femelle).
4.1.96 Culotte pour Ø 32 mm |  | U |  | 0.04 |  | 1.6 |  | 2 | 2.36 | 3.96 | 4.36
4.1.97 Culotte pour Ø 40 mm |  | U |  | 0.04 |  | 1.6 |  | 2 | 3.69 | 5.29 | 5.69
4.1.98 Culotte pour Ø 50 mm |  | U |  | 0.04 |  | 1.6 |  | 2 | 5.07 | 6.67 | 7.07
4.1.99 Culotte pour Ø 63 mm |  | U |  | 0.04 |  | 1.6 |  | 2 | 8.42 | 10.02 | 10.42
4.1.100 Culotte pour Ø 75 mm |  | U |  | 0.06 |  | 2.4 |  | 3 | 8.93 | 11.33 | 11.93
4.1.101 Culotte pour Ø 90 mm |  | U |  | 0.06 |  | 2.4 |  | 3 | 11.67 | 14.07 | 14.67
4.1.102 Culotte pour Ø 100 mm |  | U |  | 0.06 |  | 2.4 |  | 3 | 13.22 | 15.62 | 16.22
4.1.103 Culotte pour Ø 110 mm |  | U |  | 0.06 |  | 2.4 |  | 3 | 18.75 | 21.15 | 21.75
4.1.104 Culotte pour Ø 125 mm |  | U |  | 0.06 |  | 2.4 |  | 3 | 21.71 | 24.11 | 24.71

## Table 5
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
4.1.105 Culotte pour Ø 140 mm |  | U |  | 0.08 |  | 3.2 |  | 4 | 43.27 | 46.47 | 47.27
4.1.106 Culotte pour Ø 160 mm |  | U |  | 0.08 |  | 3.2 |  | 4 | 50.88 | 54.08 | 54.88
4.1.107 Culotte pour Ø 200 mm |  | U |  | 0.08 |  | 3.2 |  | 4 | 103.12 | 106.32 | 107.12
4.1.108 Culotte pour Ø 250 mm |  | U |  | 0.1 |  | 4 |  | 5 | 289.69 | 293.69 | 294.69
4.1.109 Culotte pour Ø 315 mm |  | U |  | 0.1 |  | 4 |  | 5 | 507.44 | 511.44 | 512.44
Manchons PVC Fourniture et pose d'un manchon en PVC bâtiment (double femelle).
4.1.110 Manchon pour Ø 32 mm |  | U |  | 0.02 |  | 0.8 |  | 1 | 0.88 | 1.68 | 1.88
4.1.111 Manchon pour Ø 40 mm |  | U |  | 0.02 |  | 0.8 |  | 1 | 1.03 | 1.83 | 2.03
4.1.112 Manchon pour Ø 50 mm |  | U |  | 0.02 |  | 0.8 |  | 1 | 1.63 | 2.43 | 2.63
4.1.113 Manchon pour Ø 63 mm |  | U |  | 0.02 |  | 0.8 |  | 1 | 2.98 | 3.78 | 3.98
4.1.114 Manchon pour Ø 75 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 3.22 | 4.42 | 4.72
4.1.115 Manchon pour Ø 90 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 4.23 | 5.43 | 5.73
4.1.116 Manchon pour Ø 100 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 4.69 | 5.89 | 6.19
4.1.117 Manchon pour Ø 110 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 4.81 | 6.01 | 6.31
4.1.118 Manchon pour Ø 125 mm |  | U |  | 0.03 |  | 1.2 |  | 1.5 | 6.71 | 7.91 | 8.21
4.1.119 Manchon pour Ø 140 mm |  | U |  | 0.04 |  | 1.6 |  | 2 | 11.32 | 12.92 | 13.32
4.1.120 Manchon pour Ø 160 mm |  | U |  | 0.04 |  | 1.6 |  | 2 | 15.64 | 17.24 | 17.64
4.1.121 Manchon pour Ø 200 mm |  | U |  | 0.04 |  | 1.6 |  | 2 | 25.26 | 26.86 | 27.26
4.1.122 Manchon pour Ø 250 mm |  | U |  | 0.05 |  | 2 |  | 2.5 | 71.65 | 73.65 | 74.15
4.1.123 Manchon pour Ø 315 mm |  | U |  | 0.05 |  | 2 |  | 2.5 | 105.87 | 107.87 | 108.37
Canalisations PVC CR 8
Canalisations PVC CR 8 Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une canalisation d'assainissement en tube PVC-U, CR 8, classe de rigidité 34, prémanchonnée à joint caoutchouc, à emboîtement avec lubrifiant, posée sur lit de pose en sable de 10 cm d'épaisseur, enrobage pilonné de 20 cm au dessus de la génératrice supérieure du tuyau, compris coupes, façon de pente, et toute sujétion.
4.1.124 Canalisation PVC CR 8, Ø 110 mm |  | ML |  | 0.23 |  | 9.2 |  | 11.5 | 10.85 | 20.05 | 22.35
4.1.125 Canalisation PVC CR 8, Ø 125 mm |  | ML |  | 0.23 |  | 9.2 |  | 11.5 | 11.76 | 20.96 | 23.26
4.1.126 Canalisation PVC CR 8, Ø 160 mm |  | ML |  | 0.24 |  | 9.6 |  | 12 | 13.71 | 23.31 | 25.71
4.1.127 Canalisation PVC CR 8, Ø 200 mm |  | ML |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 17.2 | 27.2 | 29.7
4.1.128 Canalisation PVC CR 8, Ø 250 mm |  | ML |  | 0.26 |  | 10.4 |  | 13 | 28.73 | 39.13 | 41.73
4.1.129 Canalisation PVC CR 8, Ø 315 mm |  | ML |  | 0.28 |  | 11.2 |  | 14 | 34.07 | 45.27 | 48.07
4.1.130 Canalisation PVC CR 8, Ø 400 mm |  | ML |  | 0.32 |  | 12.8 |  | 16 | 59.11 | 71.91 | 75.11
Coudes PVC CR Fourniture et pose d'un coude, à joints élastomère, pour canalisation (femelle / femelle).
4.1.131 | Coude à 45° pour Ø 125 mm | U |  | 0.06 |  | 2.4 |  | 3 | 10.69 | 13.09 | 13.69
4.1.132 | Coude à 45° pour Ø 160 mm | U |  | 0.07 |  | 2.8 |  | 3.5 | 11.44 | 14.24 | 14.94
4.1.133 | Coude à 45° pour Ø 200 mm | U |  | 0.08 |  | 3.2 |  | 4 | 22.76 | 25.96 | 26.76
4.1.134 | Coude à 45° pour Ø 250 mm | U |  | 0.09 |  | 3.6 |  | 4.5 | 97.73 | 101.33 | 102.23
4.1.135 | Coude à 45° pour Ø 315 mm | U |  | 0.1 |  | 4 |  | 5 | 173.02 | 177.02 | 178.02
4.1.136 | Coude à 45° pour Ø 400 mm | U |  | 0.15 |  | 6 |  | 7.5 | 237.53 | 243.53 | 245.03
4.1.137 | Coude à 87°30 pour Ø 110 mm | U |  | 0.05 |  | 2 |  | 2.5 | 10.27 | 12.27 | 12.77
4.1.138 | Coude à 87°30 pour Ø 125 mm | U |  | 0.06 |  | 2.4 |  | 3 | 8.5 | 10.9 | 11.5
4.1.139 | Coude à 87°30 pour Ø 160 mm | U |  | 0.07 |  | 2.8 |  | 3.5 | 16.21 | 19.01 | 19.71
4.1.140 | Coude à 87°30 pour Ø 200 mm | U |  | 0.08 |  | 3.2 |  | 4 | 33.69 | 36.89 | 37.69
4.1.141 | Coude à 87°30 pour Ø 250 mm | U |  | 0.09 |  | 3.6 |  | 4.5 | 128.32 | 131.92 | 132.82

## Table 6
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
Culottes PVC CR Fourniture et pose d'une culotte simple à 45°, à joints élastomère, pour canalisation (femelle / femelle / femelle).
4.1.142 Culotte simple pour Ø 110 mm |  | U |  | 0.14 |  | 5.6 |  | 7 | 8.78 | 14.38 | 15.78
4.1.143 Culotte simple pour Ø 125 mm |  | U |  | 0.16 |  | 6.4 |  | 8 | 9.91 | 16.31 | 17.91
4.1.144 Culotte simple pour Ø 160 mm |  | U |  | 0.18 |  | 7.2 |  | 9 | 21.05 | 28.25 | 30.05
4.1.145 Culotte simple pour Ø 200 mm |  | U |  | 0.2 |  | 8 |  | 10 | 72.72 | 80.72 | 82.72
4.1.146 Culotte simple pour Ø 250 mm |  | U |  | 0.22 |  | 8.8 |  | 11 | 189.61 | 198.41 | 200.61
4.1.147 Culotte simple pour Ø 315 mm |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 256.34 | 266.34 | 268.84
4.1.148 Culotte simple pour Ø 400 mm |  | U |  | 0.35 |  | 14 |  | 17.5 | 646.19 | 660.19 | 663.69
Culottes de branchement Fourniture et pose d'une culotte de branchement à 45°, à joints élastomère, pour canalisation (femelle / femelle / femelle).
4.1.149 Culotte de branchement pour Ø 160 /110 mm |  | U |  | 0.22 |  | 8.8 |  | 11 | 50.22 | 59.02 | 61.22
4.1.150 Culotte de branchement pour Ø 160 /125 mm |  | U |  | 0.24 |  | 9.6 |  | 12 | 53.14 | 62.74 | 65.14
4.1.151 Culotte de branchement pour Ø 200 /110 mm |  | U |  | 0.26 |  | 10.4 |  | 13 | 122.19 | 132.59 | 135.19
4.1.152 Culotte de branchement pour Ø 200 /125 mm |  | U |  | 0.28 |  | 11.2 |  | 14 | 94.48 | 105.68 | 108.48
4.1.153 Culotte de branchement pour Ø 200 /160 mm |  | U |  | 0.3 |  | 12 |  | 15 | 86.93 | 98.93 | 101.93
4.1.154 Culotte de branchement pour Ø 250 /125 mm |  | U |  | 0.32 |  | 12.8 |  | 16 | 222.06 | 234.86 | 238.06
4.1.155 Culotte de branchement pour Ø 250 /160 mm |  | U |  | 0.34 |  | 13.6 |  | 17 | 273.61 | 287.21 | 290.61
4.1.156 Culotte de branchement pour Ø 250 /200 mm |  | U |  | 0.36 |  | 14.4 |  | 18 | 328.54 | 342.94 | 346.54
4.1.157 Culotte de branchement pour Ø 315 /125 mm |  | U |  | 0.38 |  | 15.2 |  | 19 | 348.09 | 363.29 | 367.09
4.1.158 Culotte de branchement pour Ø 315 /160 mm |  | U |  | 0.4 |  | 16 |  | 20 | 366.8 | 382.8 | 386.8
4.1.159 Culotte de branchement pour Ø 315 /200 mm |  | U |  | 0.45 |  | 18 |  | 22.5 | 427.12 | 445.12 | 449.62
4.1.160 Culotte de branchement pour Ø 315 /250 mm |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 536.63 | 556.63 | 561.63
Raccords de piquage Fourniture et pose d'un raccord de piquage PVC / Béton, compris joint et toute sujétion.
4.1.161 Raccord PVC Ø 125 mm, perçage Ø 152 mm |  | U |  | 0.3 |  | 12 |  | 15 | 20.73 | 32.73 | 35.73
4.1.162 Raccord PVC Ø 160 mm, perçage Ø 195 mm |  | U |  | 0.35 |  | 14 |  | 17.5 | 27.28 | 41.28 | 44.78
4.1.163 Raccord PVC Ø 200 mm, perçage Ø 246 mm |  | U |  | 0.4 |  | 16 |  | 20 | 35.09 | 51.09 | 55.09
4.1.164 Raccord PVC Ø 250 mm, perçage Ø 297 mm |  | U |  | 0.45 |  | 18 |  | 22.5 | 62.42 | 80.42 | 84.92
4.1.165 Raccord PVC Ø 315 mm, perçage Ø 350 mm |  | U |  | 0.45 |  | 18 |  | 22.5 | 74.78 | 92.78 | 97.28
Siphons - Clapets anti-retour en PVC Fourniture et pose de siphons et de clapets anti-retour en PVC, compris calage, assemblage, et toute sujétion.
Siphons PVC
Siphon à 1 tampon ou 2 tampons de visite (femelle / femelle). 4.1.166 Siphon à 1 tampon de visite pour Ø 100 mm |  | U |  | 0.23 |  | 9.2 |  | 11.5 | 71.74 | 80.94 | 83.24
4.1.167 Siphon à 1 tampon de visite pour Ø 110 mm |  | U |  | 0.24 |  | 9.6 |  | 12 | 80.43 | 90.03 | 92.43
4.1.168 Siphon à 1 tampon de visite pour Ø 125 mm |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 112.65 | 122.65 | 125.15
4.1.169 Siphon à 1 tampon de visite pour Ø 140 mm |  | U |  | 0.28 |  | 11.2 |  | 14 | 121.62 | 132.82 | 135.62
4.1.170 Siphon à 1 tampon de visite pour Ø 160 mm |  | U |  | 0.32 |  | 12.8 |  | 16 | 159.45 | 172.25 | 175.45
4.1.171 Siphon à 1 tampon de visite pour Ø 200 mm |  | U |  | 0.34 |  | 13.6 |  | 17 | 207.3 | 220.9 | 224.3
4.1.172 Siphon à 2 tampons de visite pour Ø 100 mm |  | U |  | 0.23 |  | 9.2 |  | 11.5 | 89.47 | 98.67 | 100.97
4.1.173 Siphon à 2 tampons de visite pour Ø 110 mm |  | U |  | 0.24 |  | 9.6 |  | 12 | 97 | 106.6 | 109
4.1.174 Siphon à 2 tampons de visite pour Ø 125 mm |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 127.72 | 137.72 | 140.22
4.1.175 Siphon à 2 tampons de visite pour Ø 140 mm |  | U |  | 0.28 |  | 11.2 |  | 14 | 147.9 | 159.1 | 161.9
4.1.176 Siphon à 2 tampons de visite pour Ø 160 mm |  | U |  | 0.32 |  | 12.8 |  | 16 | 199.31 | 212.11 | 215.31

## Table 7
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
4.1.177 Siphon à 2 tampons de visite pour Ø 200 mm |  | U |  | 0.34 |  | 13.6 |  | 17 | 233.51 | 247.11 | 250.51
Siphons disconnecteurs PVC Siphon à 2 tampons de visite (femelle / femelle).
4.1.178 Siphon disconnecteur pour Ø 100 mm |  | U |  | 0.23 |  | 9.2 |  | 11.5 | 107.95 | 117.15 | 119.45
4.1.179 Siphon disconnecteur pour Ø 110 mm |  | U |  | 0.23 |  | 9.2 |  | 11.5 | 123.72 | 132.92 | 135.22
4.1.180 Siphon disconnecteur pour Ø 125 mm |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 163.56 | 173.56 | 176.06
4.1.181 Siphon disconnecteur pour Ø 140 mm |  | U |  | 0.28 |  | 11.2 |  | 14 | 199.13 | 210.33 | 213.13
4.1.182 Siphon disconnecteur pour Ø 160 mm |  | U |  | 0.32 |  | 12.8 |  | 16 | 271.34 | 284.14 | 287.34
4.1.183 Siphon disconnecteur pour Ø 200 mm |  | U |  | 0.4 |  | 16 |  | 20 | 504.75 | 520.75 | 524.75
Siphons disconnecteurs monoblocs PVC Siphon disconnecteur à 2 tampons de visite (femelle / femelle).
4.1.184 Siphon disconnecteur monobloc pour Ø 100 mm |  | U |  | 0.23 |  | 9.2 |  | 11.5 | 125.19 | 134.39 | 136.69
4.1.185 Siphon disconnecteur monobloc pour Ø 110 mm |  | U |  | 0.24 |  | 9.6 |  | 12 | 128.62 | 138.22 | 140.62
4.1.186 Siphon disconnecteur monobloc pour Ø 125 mm |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 131.66 | 141.66 | 144.16
Siphons anti-retour monoblocs PVC
4.1.187 Siphon anti-retour monobloc pour Ø 100 mm |  | U |  | 0.23 |  | 9.2 |  | 11.5 | 280.79 | 289.99 | 292.29
4.1.188 Siphon anti-retour monobloc pour Ø 125 mm |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 294.31 | 304.31 | 306.81
Clapets anti-retour
4.1.189 Clapet anti-retour pour Ø 100 mm |  | U |  | 0.23 |  | 9.2 |  | 11.5 | 354.4 | 363.6 | 365.9
4.1.190 Clapet anti-retour pour Ø 110 mm |  | U |  | 0.24 |  | 9.6 |  | 12 | 354.4 | 364 | 366.4
4.1.191 Clapet anti-retour pour Ø 125 mm |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 361.47 | 371.47 | 373.97
4.1.192 Clapet anti-retour pour Ø 160 mm |  | U |  | 0.32 |  | 12.8 |  | 16 | 502.57 | 515.37 | 518.57
4.1.193 Clapet anti-retour pour Ø 200 mm |  | U |  | 0.4 |  | 16 |  | 20 | 791.32 | 807.32 | 811.32
4.1.194 Clapet anti-retour pour Ø 250 mm |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 1441.31 | 1461.31 | 1466.31
Manchons de liaison Fourniture et pose d'un manchon en PVC CR 4 pour liaison canalisation / regard béton, compris découpe regard, scellement, et toute sujétion.
4.1.195 Manchons de liaison canalisation / regard béton Ø 100 mm |  | U |  | 0.36 |  | 14.4 |  | 18 | 16.45 | 30.85 | 34.45
4.1.196 Manchons de liaison canalisation / regard béton Ø 110 mm |  | U |  | 0.38 |  | 15.2 |  | 19 | 18.64 | 33.84 | 37.64
4.1.197 Manchons de liaison canalisation / regard béton Ø 125 mm |  | U |  | 0.4 |  | 16 |  | 20 | 19.82 | 35.82 | 39.82
4.1.198 Manchons de liaison canalisation / regard béton Ø 160 mm |  | U |  | 0.42 |  | 16.8 |  | 21 | 22.73 | 39.53 | 43.73
4.1.199 Manchons de liaison canalisation / regard béton Ø 200 mm |  | U |  | 0.46 |  | 18.4 |  | 23 | 29.19 | 47.59 | 52.19
4.1.200 Manchons de liaison canalisation / regard béton Ø 250 mm |  | U |  | 0.48 |  | 19.2 |  | 24 | 53.14 | 72.34 | 77.14
4.1.201 Manchons de liaison canalisation / regard béton Ø 315 mm |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 62.91 | 82.91 | 87.91
4.1.202 Manchons de liaison canalisation / regard béton Ø 400 mm |  | U |  | 0.54 |  | 21.6 |  | 27 | 126.47 | 148.07 | 153.47
Tabourets PVC (regards)
Tabourets PVC Fourniture et pose, d'un tabouret en PVC pour branchement canalisation, posé sur lit de sable compacté, compris enrobage sable pilonné, joints, terrassement et toute sujétion.

## Table 8
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
4.1.203 Tabouret circulaire à passage direct, Ø du corps 250 mm, pour canalisation Ø 125 mm. |  | U |  | 1 |  | 40 |  | 50 | 71.13 | 111.13 | 121.13
4.1.204 Tabouret circulaire à passage direct, Ø du corps 250 mm, pour canalisation Ø 160 mm |  | U |  | 1 |  | 40 |  | 50 | 74.93 | 114.93 | 124.93
4.1.205 Tabouret circulaire à passage direct, Ø du corps 315 mm, pour canalisation Ø 125 mm |  | U |  | 1.1 |  | 44 |  | 55 | 99.21 | 143.21 | 154.21
4.1.206 Tabouret circulaire à passage direct, Ø du corps 315 mm, pour canalisation Ø 160 mm |  | U |  | 1.1 |  | 44 |  | 55 | 100.8 | 144.8 | 155.8
4.1.207 Tabouret circulaire à passage direct, Ø du corps 315 mm, pour canalisation Ø 200 mm |  | U |  | 1.1 |  | 44 |  | 55 | 108.67 | 152.67 | 163.67
4.1.208 Tabouret circulaire à passage direct, Ø du corps 400 mm, pour canalisation Ø 125 mm |  | U |  | 1.2 |  | 48 |  | 60 | 181.2 | 229.2 | 241.2
4.1.209 Tabouret circulaire à passage direct, Ø du corps 400 mm, pour canalisation Ø 160 mm |  | U |  | 1.2 |  | 48 |  | 60 | 182.31 | 230.31 | 242.31
4.1.210 Tabouret circulaire à passage direct, Ø du corps 400 mm, pour canalisation Ø 200 mm |  | U |  | 1.2 |  | 48 |  | 60 | 184.48 | 232.48 | 244.48
4.1.211 Rehausse pour boîte de branchement, Ø du corps 250 mm, hauteur 0,50 m |  | U |  | 0.24 |  | 9.6 |  | 12 | 23.53 | 33.13 | 35.53
4.1.212 Rehausse pour boîte de branchement, Ø du corps 250 mm, hauteur 0,75 m |  | U |  | 0.24 |  | 9.6 |  | 12 | 27.92 | 37.52 | 39.92
4.1.213 Rehausse pour boîte de branchement, Ø du corps 315 mm, hauteur 0,50 m |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 29.3 | 39.3 | 41.8
4.1.214 Rehausse pour boîte de branchement, Ø du corps 315 mm, hauteur 0,75 m |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 34.43 | 44.43 | 46.93
4.1.215 Plus-value pour tabouret à cunette Ø 250 mm |  | U | [6 empty] | 14.89 | 14.89 | 14.89
4.1.216 Plus-value pour tabouret à cunette Ø 315 mm |  | U | [6 empty] | 19.36 | 19.36 | 19.36
4.1.217 Plus-value pour tabouret à cunette Ø 400 mm |  | U | [6 empty] | 29.4 | 29.4 | 29.4
Tabourets disconnecteurs PVC Fourniture et pose, d'un tabouret disconnecteur en PVC pour branchement canalisation, posé sur lit de sable compacté, compris enrobage sable pilonné, joints, terrassement et toute sujétion.
4.1.218 Tabouret disconnecteur, Ø du corps 250 mm, pour canalisation Ø 125 mm |  | U |  | 1 |  | 40 |  | 50 | 89.46 | 129.46 | 139.46
4.1.219 Tabouret disconnecteur, Ø du corps 250 mm, pour canalisation Ø 160 mm |  | U |  | 1 |  | 40 |  | 50 | 95.05 | 135.05 | 145.05
4.1.220 Tabouret disconnecteur, Ø du corps 315 mm, pour canalisation Ø 125 mm |  | U |  | 1.1 |  | 44 |  | 55 | 111.03 | 155.03 | 166.03
4.1.221 Tabouret disconnecteur, Ø du corps 315 mm, pour canalisation Ø 160 mm |  | U |  | 1.1 |  | 44 |  | 55 | 121.83 | 165.83 | 176.83
Tabourets siphoïdes PVC Fourniture et pose, d'un tabouret siphoïde en PVC pour branchement canalisation, posé sur lit de sable compacté, compris enrobage sable pilonné, joints, terrassement et toute sujétion.
4.1.222 Tabouret siphoïde, Ø du corps 250 mm, pour canalisation Ø 125 mm |  | U |  | 1 |  | 40 |  | 50 | 126.85 | 166.85 | 176.85
4.1.223 Tabouret siphoïde, Ø du corps 250 mm, pour canalisation Ø 160 mm |  | U |  | 1 |  | 40 |  | 50 | 130.23 | 170.23 | 180.23
4.1.224 Tabouret siphoïde, Ø du corps 315 mm, pour canalisation Ø 125 mm |  | U |  | 1.1 |  | 44 |  | 55 | 137.47 | 181.47 | 192.47
4.1.225 Tabouret siphoïde, Ø du corps 315 mm, pour canalisation Ø 160 mm |  | U |  | 1.1 |  | 44 |  | 55 | 142.01 | 186.01 | 197.01

## Table 9
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
Canalisations annelées en PEHD pour E.P.
Canalisations annelées PEHD SN 8 Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une canalisation d'assainissement en tube annelé PEHD rigide double paroi (type ECOPAL® ou similaire) noir extérieur, blanc intérieur, classe de rigidité SN 8, prémanchonnée à joint à lèvre, à emboîtement avec lubrifiant, posée sur lit de pose en sablon de 10 cm d'épaisseur, enrobage pilonné de 20 cm au dessus de la génératrice supérieure du tuyau, compris coupes, façon de pente, et toute sujétion (Ø nominal).
4.1.226 Canalisation annelée PEHD SN 8, Ø 215 mm |  | ML |  | 0.26 |  | 10.4 |  | 13 | 47.65 | 58.05 | 60.65
4.1.227 Canalisation annelée PEHD SN 8, Ø 300 mm |  | ML |  | 0.28 |  | 11.2 |  | 14 | 59.22 | 70.42 | 73.22
4.1.228 Canalisation annelée PEHD SN 8, Ø 400 mm |  | ML |  | 0.32 |  | 12.8 |  | 16 | 74.69 | 87.49 | 90.69
4.1.229 Canalisation annelée PEHD SN 8, Ø 500 mm |  | ML |  | 0.35 |  | 14 |  | 17.5 | 101.35 | 115.35 | 118.85
4.1.230 Canalisation annelée PEHD SN 8, Ø 600 mm |  | ML |  | 0.4 |  | 16 |  | 20 | 143.91 | 159.91 | 163.91
4.1.231 Canalisation annelée PEHD SN 8, Ø 800 mm |  | ML |  | 0.45 |  | 18 |  | 22.5 | 259.3 | 277.3 | 281.8
Canalisations fonte Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une canalisation d'assainissement gravitaire à embout prémanchonné, en fonte ductile (tuyau de 6,00 m) à emboîtement et joint standard, revêtement intérieur en mortier de ciment alumineux (pour transport des effluents pH 4 à 12), canalisation posée sur lit de pose en sable (pilonné) de 10 cm d'épaisseur, enrobage sable de 20 cm au dessus de la génératrice supérieure du tuyau, compris coupes, façon de pente, compactage, et toute sujétion.
Canalisations en fonte
4.1.232 Canalisation en fonte ductile Ø 100 mm |  | ML |  | 0.42 |  | 16.8 |  | 21 | 51.95 | 68.75 | 72.95
4.1.233 Canalisation en fonte ductile Ø 125 mm |  | ML |  | 0.45 |  | 18 |  | 22.5 | 62.7 | 80.7 | 85.2
4.1.234 Canalisation en fonte ductile Ø 150 mm |  | ML |  | 0.48 |  | 19.2 |  | 24 | 71.12 | 90.32 | 95.12
4.1.235 Canalisation en fonte ductile Ø 200 mm |  | ML |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 92.98 | 112.98 | 117.98
4.1.236 Canalisation en fonte ductile Ø 250 mm |  | ML |  | 0.55 |  | 22 |  | 27.5 | 118.61 | 140.61 | 146.11
4.1.237 Canalisation en fonte ductile Ø 300 mm |  | ML |  | 0.6 |  | 24 |  | 30 | 147.93 | 171.93 | 177.93
Coudes en fonte Fourniture et pose d'un coude à emboîtement à 45° ou à 1/8 ème en fonte ductile, compris joint (femelle / femelle).
4.1.238 Coude en fonte ductile Ø 100 mm |  | U |  | 0.4 |  | 16 |  | 20 | 136.11 | 152.11 | 156.11
4.1.239 Coude en fonte ductile Ø 125 mm |  | U |  | 0.42 |  | 16.8 |  | 21 | 154.51 | 171.31 | 175.51
4.1.240 Coude en fonte ductile Ø 150 mm |  | U |  | 0.44 |  | 17.6 |  | 22 | 205.24 | 222.84 | 227.24
4.1.241 Coude en fonte ductile Ø 200 mm |  | U |  | 0.46 |  | 18.4 |  | 23 | 283.09 | 301.49 | 306.09
4.1.242 Coude en fonte ductile Ø 250 mm |  | U |  | 0.48 |  | 19.2 |  | 24 | 374.09 | 393.29 | 398.09
4.1.243 Coude en fonte ductile Ø 300 mm |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 635.91 | 655.91 | 660.91
Culottes en fonte Fourniture et pose sur canalisation en fonte ductile d'une culotte de branchement à 67°30, compris manchon de liaison, joints d'étanchéité, et toute sujétion.
4.1.244 Culotte de branchement pour Ø 150 / 125 mm |  | U |  | 0.42 |  | 16.8 |  | 21 | 319.69 | 336.49 | 340.69
4.1.245 Culotte de branchement pour Ø 200 / 125 mm |  | U |  | 0.42 |  | 16.8 |  | 21 | 427.97 | 444.77 | 448.97
4.1.246 Culotte de branchement pour Ø 250 / 125 mm |  | U |  | 0.44 |  | 17.6 |  | 22 | 587.81 | 605.41 | 609.81
4.1.247 Culotte de branchement pour Ø 300 / 125 mm |  | U |  | 0.45 |  | 18 |  | 22.5 | 746.62 | 764.62 | 769.12
4.1.248 Culotte de branchement pour Ø 200 / 150 mm |  | U |  | 0.43 |  | 17.2 |  | 21.5 | 430.83 | 448.03 | 452.33
4.1.249 Culotte de branchement pour Ø 250 / 150 mm |  | U |  | 0.44 |  | 17.6 |  | 22 | 620.66 | 638.26 | 642.66
4.1.250 Culotte de branchement pour Ø 300 / 150 mm |  | U |  | 0.45 |  | 18 |  | 22.5 | 772.46 | 790.46 | 794.96
4.1.251 Culotte de branchement pour Ø 300 / 200 mm |  | U |  | 0.48 |  | 19.2 |  | 24 | 785.16 | 804.36 | 809.16
4.1.252 Culotte de branchement pour Ø 300 / 250 mm |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 808.99 | 828.99 | 833.99

## Table 10
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
Manchons Fourniture et pose dans radier de regard d'un manchon de scellement court ou long, compris bague de joint, contre bride, boulons de serrage et toute sujétion.
4.1.253 Manchon court de 80 à 100 mm pour canalisation Ø 150 mm |  | U |  | 0.18 |  | 7.2 |  | 9 | 101.68 | 108.88 | 110.68
4.1.254 Manchon court de 80 à 100 mm pour canalisation Ø 200 mm |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 140.82 | 150.82 | 153.32
4.1.255 Manchon court de 80 à 100 mm pour canalisation Ø 250 mm |  | U |  | 0.32 |  | 12.8 |  | 16 | 178.51 | 191.31 | 194.51
4.1.256 Manchon court de 80 à 100 mm pour canalisation Ø 300 mm |  | U |  | 0.42 |  | 16.8 |  | 21 | 234.07 | 250.87 | 255.07
4.1.257 Manchon long de 100 à 150 mm pour canalisation Ø 150 mm |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 144.57 | 154.57 | 157.07
4.1.258 Manchon long de 100 à 150 mm pour canalisation Ø 200 mm |  | U |  | 0.33 |  | 13.2 |  | 16.5 | 185.01 | 198.21 | 201.51
4.1.259 Manchon long de 100 à 150 mm pour canalisation Ø 250 mm |  | U |  | 0.38 |  | 15.2 |  | 19 | 222.42 | 237.62 | 241.42
4.1.260 Manchon long de 100 à 150 mm pour canalisation Ø 300 mm |  | U |  | 0.49 |  | 19.6 |  | 24.5 | 276.01 | 295.61 | 300.51
Canalisations grès Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une canalisation à collet avec anneau d'étanchéité, posé sur lit de pose en sable (pilonné) de 10 cm d'épaisseur, enrobage sable de 20 cm au dessus de la génératrice supérieure du tuyau, compris coupes, façon de pente, compactage, et toute sujétion.
Canalisations grès
4.1.261 Canalisation en grès, série normale Ø 100 mm |  | ML |  | 0.42 |  | 16.8 |  | 21 | 23.59 | 40.39 | 44.59
4.1.262 Canalisation en grès, série normale Ø 125 mm |  | ML |  | 0.45 |  | 18 |  | 22.5 | 27.45 | 45.45 | 49.95
4.1.263 Canalisation en grès, série normale Ø 150 mm |  | ML |  | 0.48 |  | 19.2 |  | 24 | 31.4 | 50.6 | 55.4
4.1.264 Canalisation en grès, série normale Ø 200 mm |  | ML |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 40.06 | 60.06 | 65.06
4.1.265 Canalisation en grès, série normale Ø 250 mm |  | ML |  | 0.55 |  | 22 |  | 27.5 | 56.07 | 78.07 | 83.57
4.1.266 Canalisation en grès, série normale Ø 300 mm |  | ML |  | 0.6 |  | 24 |  | 30 | 68.78 | 92.78 | 98.78
4.1.267 Canalisation en grès, série renforcée Ø 200 mm |  | ML |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 48.35 | 68.35 | 73.35
4.1.268 Canalisation en grès, série renforcée Ø 250 mm |  | ML |  | 0.55 |  | 22 |  | 27.5 | 68.97 | 90.97 | 96.47
4.1.269 Canalisation en grès, série renforcée Ø 300 mm |  | ML |  | 0.6 |  | 24 |  | 30 | 85.24 | 109.24 | 115.24
Coudes en grès Fourniture et pose d'un coude en grès vitrifié à 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, compris calage, et toute sujétion.
4.1.270 Coude en grès vitrifié, Ø 100 mm, série normale |  | U |  | 0.4 |  | 16 |  | 20 | 21.42 | 37.42 | 41.42
4.1.271 Coude en grès vitrifié, Ø 125 mm, série normale |  | U |  | 0.42 |  | 16.8 |  | 21 | 25.46 | 42.26 | 46.46
4.1.272 Coude en grès vitrifié, Ø 150 mm, série normale |  | U |  | 0.44 |  | 17.6 |  | 22 | 30.37 | 47.97 | 52.37
4.1.273 Coude en grès vitrifié, Ø 200 mm, série normale |  | U |  | 0.46 |  | 18.4 |  | 23 | 68.41 | 86.81 | 91.41
4.1.274 Coude en grès vitrifié, Ø 250 mm, série normale |  | U |  | 0.48 |  | 19.2 |  | 24 | 89.87 | 109.07 | 113.87
4.1.275 Coude en grès vitrifié, Ø 300 mm, série normale |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 119.99 | 139.99 | 144.99
4.1.276 Coude en grès vitrifié, Ø 200 mm, série renforcée |  | U |  | 0.46 |  | 18.4 |  | 23 | 86.76 | 105.16 | 109.76
4.1.277 Coude en grès vitrifié, Ø 250 mm, série renforcée |  | U |  | 0.48 |  | 19.2 |  | 24 | 116.27 | 135.47 | 140.27
4.1.278 Coude en grès vitrifié, Ø 300 mm, série renforcée |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 155.97 | 175.97 | 180.97
Culottes ou Tés en grès Fourniture et pose d'une culotte de branchement à 45°, ou d'un té de branchement à 90°, en grès vitrifié, compris calage, et toute sujétion.
4.1.279 Culotte ou Té en grès vitrifié, Ø 100 / 100 mm |  | U |  | 0.4 |  | 16 |  | 20 | 36.93 | 52.93 | 56.93
4.1.280 Culotte ou Té en grès vitrifié, Ø 125 / 100 mm |  | U |  | 0.42 |  | 16.8 |  | 21 | 44.3 | 61.1 | 65.3
4.1.281 Culotte ou Té en grès vitrifié, Ø 125 / 125 mm |  | U |  | 0.42 |  | 16.8 |  | 21 | 45.59 | 62.39 | 66.59
4.1.282 Culotte ou Té en grès vitrifié, Ø 150 / 100 mm |  | U |  | 0.44 |  | 17.6 |  | 22 | 50.82 | 68.42 | 72.82
4.1.283 Culotte ou Té en grès vitrifié, Ø 150 / 125 mm |  | U |  | 0.44 |  | 17.6 |  | 22 | 52.49 | 70.09 | 74.49
4.1.284 Culotte ou Té en grès vitrifié, Ø 150 / 150 mm |  | U |  | 0.44 |  | 17.6 |  | 22 | 52.49 | 70.09 | 74.49
4.1.285 Culotte ou Té en grès vitrifié, Ø 200 / 100 mm |  | U |  | 0.46 |  | 18.4 |  | 23 | 79.64 | 98.04 | 102.64

## Table 11
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
4.1.286 Culotte ou Té en grès vitrifié, Ø 200 / 150 mm |  | U |  | 0.46 |  | 18.4 |  | 23 | 81.39 | 99.79 | 104.39
4.1.287 Culotte ou Té en grès vitrifié, Ø 200 / 200 mm |  | U |  | 0.46 |  | 18.4 |  | 23 | 88.51 | 106.91 | 111.51
4.1.288 Culotte ou Té en grès vitrifié, Ø 250 / 150 mm |  | U |  | 0.48 |  | 19.2 |  | 24 | 103.54 | 122.74 | 127.54
4.1.289 Culotte ou Té en grès vitrifié, Ø 250 / 200 mm |  | U |  | 0.48 |  | 19.2 |  | 24 | 112.15 | 131.35 | 136.15
4.1.290 Culotte ou Té en grès vitrifié, Ø 300 / 150 mm |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 131.1 | 151.1 | 156.1
4.1.291 Culotte ou Té en grès vitrifié, Ø 300 / 200 mm |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 142.83 | 162.83 | 167.83
Raccords de piquage Fourniture et pose d'un raccord de piquage en grès vitrifié, compris calage, et toute sujétion.
4.1.292 Raccords de piquage, Ø 150 mm |  | U |  | 0.42 |  | 16.8 |  | 21 | 48.45 | 65.25 | 69.45
4.1.293 Raccords de piquage, Ø 200 mm |  | U |  | 0.44 |  | 17.6 |  | 22 | 86.75 | 104.35 | 108.75
4.1.294 Raccords de piquage, Ø 150 mm, sur canalisation existante, compris anneau B de raccord |  | U |  | 0.48 |  | 19.2 |  | 24 | 47.58 | 66.78 | 71.58
4.1.295 Raccords de piquage, Ø 200 mm, sur canalisation existante, compris anneau B de raccord |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 77.6 | 97.6 | 102.6
Grillages avertisseurs
Grillages avertisseurs en plastique Fourniture et pose d'un grillage avertisseur en plastique.
4.1.296 Grillage avertisseur, largeur 30 cm |  | ML |  | 0.01 |  | 0.4 |  | 0.5 | 0.16 | 0.56 | 0.66
4.1.297 Grillage avertisseur, largeur 50 cm |  | ML |  | 0.01 |  | 0.4 |  | 0.5 | 0.44 | 0.84 | 0.94
4.1.298 Grillage avertisseur, renforcé, largeur 40 cm |  | ML |  | 0.01 |  | 0.4 |  | 0.5 | 0.47 | 0.87 | 0.97
Regards de visite béton et polyéthylène
Regards de visite circulaire en béton préfabriqué Fourniture et pose d'un regard de visite en béton de forme circulaire, en éléments préfabriqués assemblés étanches, comprenant une embase fond de regard à cunette d'écoulement incorporée, posée sur un lit de béton maigre de 10 cm d'épaisseur, les éléments droits ou anneaux circulaires à échelons galvanisés, joints d'étanchéité, l'élément tête réductrice, la rehausse sous cadre, compris terrassement (terrain de classe A ou B) réglage du fond de fouille, remblaiement d'enrobage en sable compacté, évacuation des déblais excédentaires; compris tampon bétonné et toute sujétion pour parfaite étanchéité.
4.1.299 Regards de visite circulaire en béton Ø 800 mm, profondeur 1,00 m |  | U |  | 3.961 |  | 158.44 |  | 198.05 | 913.93 | 1072.37 | 1111.98
4.1.300 Regards de visite circulaire en béton Ø 800 mm, profondeur 1,30 m |  | U |  | 4.406 |  | 176.24 |  | 220.3 | 965.12 | 1141.36 | 1185.42
4.1.301 Regards de visite circulaire en béton Ø 800 mm, profondeur 1,60 m |  | U |  | 5.002 |  | 200.08 |  | 250.1 | 1019.13 | 1219.21 | 1269.23
4.1.302 Regards de visite circulaire en béton Ø 800 mm, profondeur 1,90 m |  | U |  | 5.597 |  | 223.88 |  | 279.85 | 1134.27 | 1358.15 | 1414.12
4.1.303 Rehausse supplémentaire hauteur 30 cm pour regard Ø 800 mm |  | U |  | 0.345 |  | 13.8 |  | 17.25 | 107.9 | 121.7 | 125.15
4.1.304 Rehausse supplémentaire hauteur 60 cm pour regard Ø 800 mm |  | U |  | 0.591 |  | 23.64 |  | 29.55 | 157.87 | 181.51 | 187.42
4.1.305 Rehausse supplémentaire hauteur 90 cm pour regard Ø 800 mm |  | U |  | 0.886 |  | 35.44 |  | 44.3 | 207.84 | 243.28 | 252.14
4.1.306 Regards de visite circulaire en béton Ø 1000 mm, profondeur 1,00 m |  | U |  | 4.319 |  | 172.76 |  | 215.95 | 1180.08 | 1352.84 | 1396.03
4.1.307 Regards de visite circulaire en béton Ø 1000 mm, profondeur 1,30 m |  | U |  | 4.787 |  | 191.48 |  | 239.35 | 1243.95 | 1435.43 | 1483.3
4.1.308 Regards de visite circulaire en béton Ø 1000 mm, profondeur 1,60 m |  | U |  | 5.454 |  | 218.16 |  | 272.7 | 1386.62 | 1604.78 | 1659.32
4.1.309 Regards de visite circulaire en béton Ø 1000 mm, profondeur 1,90 m |  | U |  | 6.172 |  | 246.88 |  | 308.6 | 1457.7 | 1704.58 | 1766.3
4.1.310 Rehausse supplémentaire hauteur 30 cm pour regard Ø 1000 mm |  | U |  | 0.398 |  | 15.92 |  | 19.9 | 134.73 | 150.65 | 154.63
4.1.311 Rehausse supplémentaire hauteur 60 cm pour regard Ø 1000 mm |  | U |  | 0.686 |  | 27.44 |  | 34.3 | 197.06 | 224.5 | 231.36
4.1.312 Rehausse supplémentaire hauteur 90 cm pour regard Ø 1000 mm |  | U |  | 1.053 |  | 42.12 |  | 52.65 | 259.06 | 301.18 | 311.71

## Table 12
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
Regards de visite carré en béton préfabriqué Fourniture et pose d'un regard de visite en béton de forme carrée, en éléments préfabriqués assemblés étanches, comprenant une embase fond de regard avec façon de cunette pour écoulement, posée sur un lit de béton maigre de 10 cm d'épaisseur, les éléments droits à échelons galvanisés, joints d'étanchéité, l'élément tête, compris terrassement (terrain de classe A ou B) réglage du fond de fouille, remblaiement d'enrobage en sable compacté, évacuation des déblais excédentaires, compris tampon bétonné et toute sujétion pour parfaite étanchéité.
4.1.313 Regard de visite carré 800 x 800 mm, profondeur 1,00 m |  | U |  | 3.11 |  | 124.4 |  | 155.5 | 721.7 | 846.1 | 877.2
4.1.314 Regard de visite carré 800 x 800 mm, profondeur 1,30 m |  | U |  | 3.581 |  | 143.24 |  | 179.05 | 756.27 | 899.51 | 935.32
4.1.315 Regard de visite carré 800 x 800 mm, profondeur 1,60 m |  | U |  | 4.203 |  | 168.12 |  | 210.15 | 818.63 | 986.75 | 1028.78
4.1.316 Regard de visite carré 800 x 800 mm, profondeur 1,90 m |  | U |  | 4.824 |  | 192.96 |  | 241.2 | 928.55 | 1121.51 | 1169.75
4.1.317 Rehausse supplémentaire hauteur 30 cm pour regard 800 x 800 mm |  | U |  | 0.372 |  | 14.88 |  | 18.6 | 103.37 | 118.25 | 121.97
4.1.318 Rehausse supplémentaire hauteur 60 cm pour regard 800 x 800 mm |  | U |  | 0.643 |  | 25.72 |  | 32.15 | 142.95 | 168.67 | 175.1
4.1.319 Rehausse supplémentaire hauteur 90 cm pour regard 800 x 800 mm |  | U |  | 0.965 |  | 38.6 |  | 48.25 | 195.85 | 234.45 | 244.1
4.1.320 Regard de visite carré 1000 x 1000 mm, profondeur 1,00 m |  | U |  | 3.856 |  | 154.24 |  | 192.8 | 872.55 | 1026.79 | 1065.35
4.1.321 Regard de visite carré 1000 x 1000 mm, profondeur 1,30 m |  | U |  | 4.406 |  | 176.24 |  | 220.3 | 914.44 | 1090.68 | 1134.74
4.1.322 Regard de visite carré 1000 x 1000 mm, profondeur 1,60 m |  | U |  | 5.156 |  | 206.24 |  | 257.8 | 989.68 | 1195.92 | 1247.48
4.1.323 Regard de visite carré 1000 x 1000 mm, profondeur 1,90 m |  | U |  | 5.956 |  | 238.24 |  | 297.8 | 1106.91 | 1345.15 | 1404.71
4.1.324 Rehausse supplémentaire hauteur 30 cm pour regard 1000 x 1000 mm |  | U |  | 0.37 |  | 14.8 |  | 18.5 | 124.46 | 139.26 | 142.96
4.1.325 Rehausse supplémentaire hauteur 60 cm pour regard 1000 x 1000 mm |  | U |  | 0.68 |  | 27.2 |  | 34 | 172.37 | 199.57 | 206.37
4.1.326 Rehausse supplémentaire hauteur 90 cm pour regard 1000 x 1000 mm |  | U |  | 1.03 |  | 41.2 |  | 51.5 | 236.25 | 277.45 | 287.75
Regards de visite en polyéthylène Fourniture et pose d'un regard de visite et de jonction monobloc en polyéthylène, compris terrassement (terrain de classe A ou B) réglage du fond de fouille, semelle béton de répartition, remblaiement d'enrobage en sable compacté, évacuation des déblais excédentaires.
4.1.327 Regard Ø 800 mm, 3 entrées, 1 sortie Ø 250 mm, hauteur 1,10 m |  | U |  | 2.149 |  | 85.96 |  | 107.45 | 458.73 | 544.69 | 566.18
4.1.328 Regard Ø 800 mm, 3 entrées, 1 sortie Ø 250 mm, hauteur 1,40 m |  | U |  | 2.394 |  | 95.76 |  | 119.7 | 559.56 | 655.32 | 679.26
4.1.329 Regard Ø 800 mm, 3 entrées, 1 sortie Ø 250 mm, hauteur 1,70 m |  | U |  | 2.55 |  | 102 |  | 127.5 | 672.4 | 774.4 | 799.9
4.1.330 Regard Ø 800 mm, 3 entrées, 1 sortie Ø 250 mm, hauteur 2,00 m |  | U |  | 3.085 |  | 123.4 |  | 154.25 | 821.16 | 944.56 | 975.41
4.1.331 Regard Ø 1000 mm, 3 entrées, 1 sortie Ø 200 mm, hauteur 1,40 m |  | U |  | 2.714 |  | 108.56 |  | 135.7 | 920.07 | 1028.63 | 1055.77
4.1.332 Regard Ø 1000 mm, 3 entrées, 1 sortie Ø 200 mm, hauteur 1,70 m |  | U |  | 3.032 |  | 121.28 |  | 151.6 | 1103.8 | 1225.08 | 1255.4
4.1.333 Regard Ø 1000 mm, 3 entrées, 1 sortie Ø 200 mm, hauteur 2,00 m |  | U |  | 3.45 |  | 138 |  | 172.5 | 1322.37 | 1460.37 | 1494.87
4.1.334 Regard Ø 1000 mm, 3 entrées, 1 sortie Ø 200 mm, hauteur 2,30 m |  | U |  | 3.968 |  | 158.72 |  | 198.4 | 1500.28 | 1659 | 1698.68
Regards de branchement
Regards de branchement circulaire en béton préfabriquée Fourniture et pose d'un regard de branchement en béton de forme circulaire en éléments préfabriqués assemblés étanches comprenant un fond étanche avec cunette posé sur lit de béton maigre de 10 cm d'épaisseur, rehausse et tampon béton, compris terrassement (terrain de classe A ou B) réglage du fond de fouille, remblaiement d'enrobage en sable compacté, évacuation des déblais excédentaires.
4.1.335 Regard de branchement béton Ø 400 mm, profondeur 0,75 m |  | U |  | 1.616 |  | 64.64 |  | 80.8 | 252.39 | 317.03 | 333.19
4.1.336 Rehausse supplémentaire hauteur 30 cm pour regard Ø 400 mm |  | U |  | 0.178 |  | 7.12 |  | 8.9 | 56.27 | 63.39 | 65.17
4.1.337 Regard de branchement béton Ø 600 mm, profondeur 0,75 m |  | U |  | 1.889 |  | 75.56 |  | 94.45 | 315.09 | 390.65 | 409.54
4.1.338 Rehausse supplémentaire hauteur 30 cm pour regard Ø 600 mm |  | U |  | 0.255 |  | 10.2 |  | 12.75 | 75.65 | 85.85 | 88.4

## Table 13
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
Regards de branchement carré en béton préfabriqué Fourniture et pose d'un regard en béton, de forme cubique, en éléments préfabriqués, avec cunette, posé sur fondation en béton maigre, compris terrassement (terrain de classe A ou B) raccords, remblai d'enrobage en sable compacté, tampon béton.
4.1.339 | Regard de branchement béton 300 x 300 x 300 mm | U |  | 1.012 |  | 40.48 |  | 50.6 | 51.04 | 91.52 | 101.64
4.1.340 | Rehausse de 300 x 300 x 300 mm | U |  | 0.12 |  | 4.8 |  | 6 | 25.73 | 30.53 | 31.73
4.1.341 | Regard de branchement béton 400 x 400 x 400 mm | U |  | 1.292 |  | 51.68 |  | 64.6 | 68.31 | 119.99 | 132.91
4.1.342 | Rehausse de 400 x 400 x 400 mm | U |  | 0.15 |  | 6 |  | 7.5 | 32.76 | 38.76 | 40.26
4.1.343 | Regard de branchement béton 500 x 500 x 500 mm | U |  | 1.43 |  | 57.2 |  | 71.5 | 122.32 | 179.52 | 193.82
4.1.344 | Rehausse de 500 x 500 x 500 mm | U |  | 0.2 |  | 8 |  | 10 | 50.11 | 58.11 | 60.11
Regards de branchement en PVC pour E.P. Regard de branchement en PVC pour Eaux Pluviales posé sur béton maigre, compris raccords, couvercle piéton, et toute sujétion.
4.1.345 Regard de branchement PVC 250 x 250 x 250 mm |  | U |  | 0.6 |  | 24 |  | 30 | 26.64 | 50.64 | 56.64
4.1.346 Rehausse hauteur 125 mm pour regard 250 x 250 mm |  | U |  | 0.07 |  | 2.8 |  | 3.5 | 8.72 | 11.52 | 12.22
4.1.347 Regard de branchement PVC 300 x 300 x 300 mm |  | U |  | 0.74 |  | 29.6 |  | 37 | 65.06 | 94.66 | 102.06
4.1.348 Rehausse hauteur 150 mm pour regard 300 x 300 mm |  | U |  | 0.07 |  | 2.8 |  | 3.5 | 22.61 | 25.41 | 26.11
4.1.349 Plus-value pour blocage en béton d'un regard PVC |  | U |  | 0.95 |  | 38 |  | 47.5 | 29.88 | 67.88 | 77.38
Tampons
Tampons B.A. Fourniture et pose d'un tampon de regard en béton armé, fabrication artisan, compris béton, armature, coffrage.
4.1.350 Tampon B.A. de 30 x 30 x 3 cm |  | U |  | 0.2 |  | 8 |  | 10 | 4.95 | 12.95 | 14.95
4.1.351 Tampon B.A. de 40 x 40 x 4 cm |  | U |  | 0.24 |  | 9.6 |  | 12 | 6.62 | 16.22 | 18.62
4.1.352 Tampon B.A. de 50 x 50 x 5 cm |  | U |  | 0.3 |  | 12 |  | 15 | 9.72 | 21.72 | 24.72
4.1.353 Tampon B.A. de 60 x 60 x 6 cm |  | U |  | 0.35 |  | 14 |  | 17.5 | 12.57 | 26.57 | 30.07
4.1.354 Tampon B.A. de 70 x 70 x 7 cm |  | U |  | 0.42 |  | 16.8 |  | 21 | 17.41 | 34.21 | 38.41
4.1.355 Tampon B.A. de 80 x 80 x 8 cm |  | U |  | 0.45 |  | 18 |  | 22.5 | 24.11 | 42.11 | 46.61
Tampons de regards, couvercles, grilles PVC
4.1.356 Couvercle piéton pour regard PVC 30 x 30 cm (type CORETX ® ou similaire) |  | U |  | 0.18 |  | 7.2 |  | 9 | 16.64 | 23.84 | 25.64
4.1.357 Couvercle de classe A15 pour regard PVC 30 x 30 cm |  | U |  | 0.18 |  | 7.2 |  | 9 | 47.41 | 54.61 | 56.41
4.1.358 Grille avaloir classe A15 pour regard PVC 30 x 30 cm |  | U |  | 0.18 |  | 7.2 |  | 9 | 47.89 | 55.09 | 56.89
4.1.359 Tampon PVC 30 x 30 cm (type TRC) avec cadre pour regard béton |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 51.65 | 61.65 | 64.15
4.1.360 Tampon PVC 40 x 40 cm (type TRC) avec cadre pour regard béton |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 123.84 | 133.84 | 136.34
4.1.361 Grille avaloir PVC 30 x 30 cm (type GRC 30) avec cadre pour regard béton 30 x 30 cm |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 74.08 | 84.08 | 86.58
4.1.362 Grille avaloir PVC 40 x 40 cm (type GRC 40) avec cadre pour regard béton 40 x 40 cm |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 116.52 | 126.52 | 129.02
4.1.363 Tampon PVC à carreler 40 x 40 cm (type CTR4) avec cadre pour regard béton |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 70.82 | 80.82 | 83.32
4.1.364 Tampon PVC à carreler 50 x 50 cm (type CTR5) avec cadre pour regard béton |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 103.17 | 113.17 | 115.67

## Table 14
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
Tampons fonte de type trottoir Fourniture et pose d'un tampon en fonte de classe B 125 type trottoir, compris réglage, scellement au mortier, et toute sujétion.
4.1.365 Tampon fonte de classe B 125 de 30 x 30 cm |  | U |  | 1.05 |  | 42 |  | 52.5 | 28.36 | 70.36 | 80.86
4.1.366 Tampon fonte de classe B 125 de 40 x 40 cm |  | U |  | 1.1 |  | 44 |  | 55 | 41.35 | 85.35 | 96.35
4.1.367 Tampon fonte de classe B 125 de 50 x 50 cm |  | U |  | 1.2 |  | 48 |  | 60 | 80.48 | 128.48 | 140.48
4.1.368 Tampon fonte de classe B 125 de 60 x 60 cm |  | U |  | 1.3 |  | 52 |  | 65 | 122.02 | 174.02 | 187.02
4.1.369 Tampon fonte de classe B 125 de 70 x 70 cm |  | U |  | 1.4 |  | 56 |  | 70 | 182.13 | 238.13 | 252.13
4.1.370 Tampon fonte de classe B 125 de 80 x 80 cm |  | U |  | 1.5 |  | 60 |  | 75 | 258.7 | 318.7 | 333.7
4.1.371 Tampon fonte de classe B 125 de Ø 80 cm |  | U |  | 1.5 |  | 60 |  | 75 | 146.74 | 206.74 | 221.74
Tampons fonte de type parking Fourniture et pose d'un tampon en fonte de classe C 250 type parking, chaussée légère, compris réglage, scellement au mortier, et toute sujétion.
4.1.372 Tampon fonte de classe C 250 de 40 x 40 cm |  | U |  | 1.25 |  | 50 |  | 62.5 | 62.59 | 112.59 | 125.09
4.1.373 Tampon fonte de classe C 250 de 50 x 50 cm |  | U |  | 1.35 |  | 54 |  | 67.5 | 92.51 | 146.51 | 160.01
4.1.374 Tampon fonte de classe C 250 de 60 x 60 cm |  | U |  | 1.45 |  | 58 |  | 72.5 | 133.94 | 191.94 | 206.44
4.1.375 Tampon fonte de classe C 250 de 70 x 70 cm |  | U |  | 1.55 |  | 62 |  | 77.5 | 166.91 | 228.91 | 244.41
4.1.376 Tampon fonte de classe C 250 de 80 x 80 cm |  | U |  | 1.65 |  | 66 |  | 82.5 | 198.32 | 264.32 | 280.82
4.1.377 Tampon fonte de classe C 250 de Ø 80 cm |  | U |  | 1.65 |  | 66 |  | 82.5 | 167.26 | 233.26 | 249.76
Tampons fonte de type chaussée, trafic moyen Fourniture et pose d'un tampon en fonte de classe D 400 type chaussée à trafic moyen, compris réglage, scellement au mortier, et toute sujétion.
4.1.378 Tampon fonte de classe D 400 de 85 x 85 cm |  | U |  | 1.75 |  | 70 |  | 87.5 | 278.54 | 348.54 | 366.04
4.1.379 Tampon fonte de classe D 400 de Ø 85 cm |  | U |  | 1.75 |  | 70 |  | 87.5 | 265.29 | 335.29 | 352.79
Tampons fonte de type chaussée, trafic intense Fourniture et pose d'un tampon en fonte de classe D 400 type chaussée à trafic intense, compris réglage, scellement au mortier, et toute sujétion.
4.1.380 Tampon fonte de classe D 400 de 85 x 85 cm - trafic intense |  | U |  | 1.75 |  | 70 |  | 87.5 | 286.82 | 356.82 | 374.32
4.1.381 Tampon fonte de classe D 400 de Ø 85 cm - trafic intense |  | U |  | 1.75 |  | 70 |  | 87.5 | 296.82 | 366.82 | 384.32
Regards de chaussée
Regards de chaussée à trafic intense Fourniture et pose d'un regard de chaussée à trafic intense de classe D 400, tête béton avec tampon rond en fonte incorporé.
4.1.382 Pour regard 800 x 800 mm, non ventilé, rond |  | U |  | 2 |  | 80 |  | 100 | 334.47 | 414.47 | 434.47
4.1.383 Pour regard 800 x 800 mm, ventilé, rond |  | U |  | 2 |  | 80 |  | 100 | 334.47 | 414.47 | 434.47
4.1.384 Pour regard 1000 x 1000 mm, non ventilé, rond |  | U |  | 2.1 |  | 84 |  | 105 | 559.89 | 643.89 | 664.89
4.1.385 Pour regard 1000 x 1000 mm, ventilé, rond |  | U |  | 2.1 |  | 84 |  | 105 | 559.89 | 643.89 | 664.89
4.1.386 Pour regard 1200 x 1200 mm, non ventilé, rond |  | U |  | 2.15 |  | 86 |  | 107.5 | 674.01 | 760.01 | 781.51
4.1.387 Pour regard 1200 x 1200 mm, ventilé, rond |  | U |  | 2.15 |  | 86 |  | 107.5 | 674.01 | 760.01 | 781.51
Bouches d'égout, avaloirs

## Table 15
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
Bouches d'égout Fourniture et pose d'une bouche d'égout comprenant un ensemble radier avec pente, parois verticales lisses, compartiment décantation, cadre support, grille fonte voirie classe C 250, compris remblai d'enrobage en sable compacté, terrassement, évacuation des déblais excédentaires.
4.1.388 Bouche d'égout, Ø 500 mm avec grille avaloir profil T |  | U |  | 2.1 |  | 84 |  | 105 | 584.22 | 668.22 | 689.22
4.1.389 Bouche d'égout, Ø 500 mm avec grille avaloir profil A |  | U |  | 2.1 |  | 84 |  | 105 | 567.35 | 651.35 | 672.35
4.1.390 Bouche d'égout, 800 x 800 mm avec grille avaloir profil A ou B grille cadre |  | U |  | 2.45 |  | 98 |  | 122.5 | 789.65 | 887.65 | 912.15
Bouches d'égout fonte Fourniture et pose d'une bouche d'égout fonte, compris réglage, scellement.
4.1.391 Bouche d'égout maxi, profil T avec barreau sélecteur |  | U |  | 1.85 |  | 74 |  | 92.5 | 537.38 | 611.38 | 629.88
4.1.392 Bouche d'égout maxi, profil T avec grille plate |  | U |  | 1.85 |  | 74 |  | 92.5 | 527.44 | 601.44 | 619.94
4.1.393 Bouche d'égout maxi, profil A avec barreau sélecteur |  | U |  | 1.85 |  | 74 |  | 92.5 | 540.72 | 614.72 | 633.22
4.1.394 Bouche d'égout 500, profil T avec barreau sélecteur |  | U |  | 1.55 |  | 62 |  | 77.5 | 325.98 | 387.98 | 403.48
4.1.395 Bouche d'égout 500, profil T avec grille plate |  | U |  | 1.55 |  | 62 |  | 77.5 | 322.49 | 384.49 | 399.99
4.1.396 Bouche d'égout 500, profil A avec barreau sélecteur |  | U |  | 1.55 |  | 62 |  | 77.5 | 310.64 | 372.64 | 388.14
4.1.397 Bouche pour bordure avec grille plate |  | U |  | 1.45 |  | 58 |  | 72.5 | 167.85 | 225.85 | 240.35
4.1.398 Bouche pour bordure avec barreau sélecteur |  | U |  | 1.45 |  | 58 |  | 72.5 | 172.64 | 230.64 | 245.14
Avaloirs Avaloirs de trottoir classe C 250.
4.1.399 Avaloir simple en fonte, profil T |  | U |  | 0.92 |  | 36.8 |  | 46 | 110.6 | 147.4 | 156.6
4.1.400 Avaloir simple en fonte, profil A |  | U |  | 0.92 |  | 36.8 |  | 46 | 81.34 | 118.14 | 127.34
4.1.401 Avaloir en fonte à plaque de recouvrement profil A |  | U |  | 1.55 |  | 62 |  | 77.5 | 280.19 | 342.19 | 357.69
4.1.402 Avaloir en fonte à plaque de recouvrement profil T |  | U |  | 1.55 |  | 62 |  | 77.5 | 283.24 | 345.24 | 360.74
Grilles en fonte
Grilles en fonte, classe C 250 Fourniture et pose d'une grille à cadre, compris réglage, scellement.
4.1.403 Grille plate 300 x 300 mm |  | U |  | 0.4 |  | 16 |  | 20 | 45.26 | 61.26 | 65.26
4.1.404 Grille plate 400 x 400 mm |  | U |  | 0.45 |  | 18 |  | 22.5 | 59.63 | 77.63 | 82.13
4.1.405 Grille plate 500 x 500 mm |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 103.54 | 123.54 | 128.54
4.1.406 Grille plate 600 x 600 mm |  | U |  | 0.55 |  | 22 |  | 27.5 | 157.9 | 179.9 | 185.4
4.1.407 Grille plate 700 x 700 mm |  | U |  | 0.65 |  | 26 |  | 32.5 | 222.1 | 248.1 | 254.6
4.1.408 Grille plate 800 x 800 mm |  | U |  | 0.75 |  | 30 |  | 37.5 | 270.45 | 300.45 | 307.95
4.1.409 Grille plate type marché commun 500 x 500 mm |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 126.56 | 146.56 | 151.56
4.1.410 Grille plate à cadre pour bordure 750 x 300 mm |  | U |  | 0.45 |  | 18 |  | 22.5 | 98.83 | 116.83 | 121.33
4.1.411 Grille plate à cadre renforcé 750 x 400 mm |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 239.97 | 259.97 | 264.97
4.1.412 Grille plate à cadre renforcé 750 x 600 mm |  | U |  | 0.55 |  | 22 |  | 27.5 | 376.39 | 398.39 | 403.89
4.1.413 Grille ronde Ø 500 mm pour parking accessible au poids lourds |  | U |  | 0.65 |  | 26 |  | 32.5 | 161.46 | 187.46 | 193.96
4.1.414 Grille concave 400 x 400 mm |  | U |  | 0.45 |  | 18 |  | 22.5 | 61.73 | 79.73 | 84.23
4.1.415 Grille concave 500 x 500 mm |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 105.85 | 125.85 | 130.85
4.1.416 Grille concave 600 x 600 mm |  | U |  | 0.55 |  | 22 |  | 27.5 | 162.48 | 184.48 | 189.98
4.1.417 Grille concave 700 x 700 mm |  | U |  | 0.65 |  | 26 |  | 32.5 | 228.99 | 254.99 | 261.49
4.1.418 Grille concave 800 x 800 mm |  | U |  | 0.75 |  | 30 |  | 37.5 | 273.99 | 303.99 | 311.49

## Table 16
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
Grilles en fonte, classe D 400, verrouillable
Fourniture et pose d'une grille à cadre, compris réglage, scellement. 4.1.419 Grille ronde Ø 500 mm verrouillable |  | U |  | 0.65 |  | 26 |  | 32.5 | 208.07 | 234.07 | 240.57
4.1.420 Grille carré 500 x 500 verrouillable |  | U |  | 0.5 |  | 20 |  | 25 | 244.96 | 264.96 | 269.96
Grilles en fonte, classe D 400, grilles plates carrées, résistance > à 400 kn
4.1.421 Grille camion 540 x 540 mm |  | U |  | 0.6 |  | 24 |  | 30 | 246.58 | 270.58 | 276.58
4.1.422 Grille camion 640 x 640 mm |  | U |  | 0.7 |  | 28 |  | 35 | 313.22 | 341.22 | 348.22
4.1.423 Grille camion 740 x 740 mm |  | U |  | 0.8 |  | 32 |  | 40 | 352.52 | 384.52 | 392.52
4.1.424 Grille plate 600 x 600 mm |  | U |  | 0.7 |  | 28 |  | 35 | 535.44 | 563.44 | 570.44
4.1.425 Grille plate 700 x 700 mm |  | U |  | 0.8 |  | 32 |  | 40 | 617.02 | 649.02 | 657.02
4.1.426 Grille plate 800 x 800 mm |  | U |  | 0.9 |  | 36 |  | 45 | 836.41 | 872.41 | 881.41
Grilles en fonte, classe D 400, grilles concaves carrées, résistance > à 400 kn
4.1.427 Grille concave carrée 600 x 600 mm |  | U |  | 0.7 |  | 28 |  | 35 | 457.68 | 485.68 | 492.68
4.1.428 Grille concave carrée 700 x 700 mm |  | U |  | 0.8 |  | 32 |  | 40 | 629.1 | 661.1 | 669.1
4.1.429 Grille concave carrée 800 x 800 mm |  | U |  | 0.9 |  | 36 |  | 45 | 848.37 | 884.37 | 893.37
Forages - Sondages
Recherche d'eau
4.1.430 Catégorie 1 : particuliers |  | Forf | [6 empty] | 171.51 | 171.51 | 171.51
4.1.431 Catégorie 2 : applications agricoles |  | Forf | [6 empty] | 220.52 | 220.52 | 220.52
4.1.432 Catégorie 3 : collectivités locales, administrations, architectes, conducteurs de travaux |  | Forf | [6 empty] | 343.03 | 343.03 | 343.03
4.1.433 Catégorie 4 : applications ou implications commerciales, lucratives, lotisseurs |  | Forf | [6 empty] | 490.05 | 490.05 | 490.05
4.1.434 Étude radiesthésique (obligatoire pour les catégories 2, 3 et 4), par lot |  | Forf | [6 empty] | 183.76 | 183.76 | 183.76
4.1.435 Étude hydrogéologique, catégorie 2 (conseillée), à partir de |  | Forf | [6 empty] | 514.55 | 514.55 | 514.55
4.1.436 Étude hydrogéologique, catégorie 3 (obligatoire), à partir de |  | Forf | [6 empty] | 796.32 | 796.32 | 796.32
4.1.437 Étude hydrogéologique, catégorie 4 (obligatoire), à partir de |  | Forf | [6 empty] | 1163.85 | 1163.85 | 1163.85
Forages Forage compris tubages crépiné et plein, massif filtrant, massif en béton autour du tubage plein, bouchon d'argile à l'interface et tête de forage. Non compris pompe et accessoires.
4.1.438 Forage d'eau - Foration Ø 155 mm et tubage - Au ml |  | Forf |  | 123.12 | [5 empty] | 123.12 | 123.12
4.1.439 Forage pour pose de piézomètre - Foration Ø 90 ou 155 mm et tubage - Au ml |  | Forf |  | 92.35 | [5 empty] | 92.35 | 92.35
Sondages
4.1.440 Sondage manuel Ø 63 mm - au ml |  | Forf |  | 30.78 | [5 empty] | 30.78 | 30.78
4.1.441 Sondage manuel Ø 150 mm - au ml |  | Forf |  | 36.93 | [5 empty] | 36.93 | 36.93
4.1.442 Sondage avec foreuse - Sondage destructif à la tarière Ø 63 mm - au ml |  | Forf |  | 43.09 | [5 empty] | 43.09 | 43.09
4.1.443 Sondage avec foreuse - Sondage destructif à la tarière Ø 155 mm - au ml |  | Forf |  | 49.24 | [5 empty] | 49.24 | 49.24

## Table 17
Ouvrage |  |  |  |  | Prix de vente H.T en Euro
Code | Désignation | U | Temps de pose |  | Pose seule |  |  |  | Fourniture seule | Fourniture + Pose
[5 empty] | 40/h |  | 50/h |  |  | 40/h | 50/h
4.1.444 Sondage avec foreuse - Sondage carotté Ø 63 mm - au ml |  | Forf |  | 67.72 | [5 empty] | 67.72 | 67.72
4.1.445 Essai d'eau ou "Test de Perméabilité", de type Nasberg / Lefranc, à l'unité |  | Forf |  | 367.53 | [5 empty] | 367.53 | 367.53
4.1.446 Essai d'eau ou "Test de Perméabilité", de type Porchet, à l'unité |  | Forf |  | 735.06 | [5 empty] | 735.06 | 735.06
4.1.447 Essai d'eau ou "Test de Perméabilité", de type Guelph, à l'unité |  | Forf |  | 137.82 | [5 empty] | 137.82 | 137.82
4.1.448 Essai d'eau ou "Test de Perméabilité", de type Lugeon, à l'unité |  | Forf |  | 796.32 | [5 empty] | 796.32 | 796.32
4.1.449 Test de Pénétration Dynamique, au mètre linéaire |  | Forf |  | 30.78 | [5 empty] | 30.78 | 30.78
4.1.450 Essai Pressiométrique (pression < 5 MPa), à l'unité |  | Forf |  | 123.12 | [5 empty] | 123.12 | 123.12
Études de sol (missions géotechniques) Études de sol (missions géotechniques) portent sur les fondations des bâtiments, voirie, ouvrages de génie civil, assainissement, réseaux de drainage, ouvrage d'infiltration des eaux, etc.
4.1.451 Etude de sol (mission Géotechnique), assainissement individuel |  | Forf |  | 980,09 980,09 980,09
4.1.452 Etude de sol (mission Géotechnique), maison individuelle |  | Forf |  | 1 470,13 1 470,13 1 470,13
Epreuves - Contrôles, essais - Plan de récolement
Epreuves - Contrôles et essais Réalisation des épreuves d'étanchéité d'un réseau d'assainissement du regard de visite amont au regard de visite aval, compris mise place, utilisation, démontage de tout le matériel nécessaire, mesures, relevés, rapport d'épreuve, procès verbal d'essai, et toute sujétion.
4.1.453 Epreuve d'un regard de visite |  | U |  | 2.25 |  | 90 |  | 112.5 | 90 |  | 112.5
4.1.454 Epreuve d'un branchement incluant le regard de branchement, la canalisation, le raccordement réseau |  | U |  | 0.58 |  | 23.2 |  | 29 | 23.2 |  | 29
4.1.455 Epreuve d'une canalisation principale pour canalisation d'un Ø inf. ou égale à 350 mm |  | ML |  | 0.05 |  | 2 |  | 2.5 | 2 |  | 2.5
4.1.456 Epreuve d'une canalisation principale pour canalisation d'un Ø inf. ou égale à 400 mm |  | ML |  | 0.07 |  | 2.8 |  | 3.5 | 2.8 |  | 3.5
4.1.457 Epreuve d'une canalisation principale pour canalisation d'un Ø inf. ou égale à 500 mm |  | ML |  | 0.09 |  | 3.6 |  | 4.5 | 3.6 |  | 4.5
4.1.458 Epreuve d'une canalisation principale pour canalisation d'un Ø inf. ou égale à 600 mm |  | ML |  | 0.12 |  | 4.8 |  | 6 | 4.8 |  | 6
Plans de récolement Etablissement des dossiers d'exécution et de récolement pour le report du tracé des canalisations et de leur diamètre, de la position des regards, piquages, branchements, avec indication des côtes en x,y,z, rattachées au nivellement LAMBERT II, des fils d'eau, du matériau constituant le collecteur, ainsi que la série.
4.1.459 Réalisation d'un dossier d'exécution et d'un plan de récolement (le kilomètre de canalisation repérée) |  | KM |  | 7.4 |  | 296 |  | 370 | 296 |  | 370
4.1.460 Réalisation d'un dossier d'exécution et d'un plan de récolement (le regard, l'ouvrage ou piquage repéré) |  | U |  | 0.25 |  | 10 |  | 12.5 | 10 |  | 12.5
4.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Fosses toutes eaux en béton pose en milieu facile Fourniture et pose d'un ensemble comprenant une fosse toutes eaux, un préfiltre, un regard de prélèvement, tuyaux et raccordements, compris terrassement à l'engin mécanique (terrain de classe A ou B) pose sur lit de sable, remblaiement d'enrobage en sable compacté, évacuation des déblais excédentaires.